การตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยประจำปี(สำหรับหม้อต้มไฟฟ้า)

1. ตรวจเช็คตะกรันและทำความสะอาด

2. ตรวจเช็คเครื่องมือวัดต่างๆอาทิเช่น เกจวัดแรงดัน, Pressure switch

3. ตรวจวัดระบบป้องกันต่างๆ (Function test)

4. ตรวจเช็คสมุดบันทึกของผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ

5. ตรวจเช็คค่าน้ำป้อนหม้อไอน้ำจากการบันทึกของผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ

6. ตรวจเช็คการทำงานของฮีตเตอร์

7. ตรวจเช็คฉนวนกันความร้อนโดยวัดอุณหภูมิ

8. ทำการทดสอบแรงดันด้วยน้ำ

9. ทำการตรวจทดสอบ Safety valve and setting

10.ออกใบรับความปลอดภัยตามข้อบังคับของกรมอุตสาหกรรมโรงงาน